抚顺县财政局购服务器报价单

单位：元

| 名称 | 技术规格 | 品牌 型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务器 | 服务器参数：R730 2*E5 2620V4/64G/2*2T/RAID0,1/2*495W/导轨 规格：2U 机架式服务器； 处理器：配置2颗英特尔® 至强® 处理器 E5-2620 V4 8核处理器，主频2.1GHZ；内存：≥64GB（16GB*4）DDR4内存；可配≥768 GB（≥24 个DIMM 插槽）； 硬盘：配置2个 2TB 7.2Krpm 3.5 NLSAS热插拨硬盘；扩展：8块3.5 英寸热插拔SAS/SATA硬盘, 或者≥16块2.5 英寸热插拔SAS/SATA/SSD/PCIe SSD硬盘； RAID:支持RAID 0、1 ； IO支持：≥2个内部GPU;≥7个PCIe第3代插槽； 网卡：配置4个千兆以太网卡，支持failover,loadbalance，支持集成2个千兆以太网及2个万兆10Gb Base_T/SFP+ 接口以太网卡，支持4个万兆10Gbase_T/SFP+接口以太网卡, 支持独立于交换机的万兆网卡分区技术； 电源：配置1+1冗余495W热插拔电源； 监控：前面板上配备有液晶屏，可显示默认或定制信息，包括IP地址、服务器名称、支持服务编号等。如果系统发生故障，该液晶屏上将显示关于故障的具体信息可监控、报告及控制处理器、内存及系统级的能耗，允许通过一体化管理控制台实现基于策略的功耗封顶； 管理：配置远程管理卡，具有单独的管理网口，可不依赖主机操作系统进行远程操作。提供远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开关机、重启、更新Firmware, 虚拟KVM, 虚拟软驱, 虚拟光驱、虚拟介质重定向等操作；支持SNMP和SNMP；支持IPv6；允许用户独立于操作系统状态之外（免代理安装方式）远程访问、监控、维修、修复和升级服务器；能够利用SDCard保存操作系统安装镜像，从而实现一站式地完成操作系统的部署，包括内建驱动程序安装、固件更新、硬件配置和问题诊断。所涉及价格包含在设备价格中。服务器主板集成Lifecycle Manager管理工具,能够免光盘安装服务器，安装管理服务器更加简单。服务器支持配置通过近场通信(NFC)连接到服务器，以使用快速同步功能访问状态报告和日志技术。提供官网截屏并加盖公章。 性能评估：提供原厂性能评估程序，可通过评估提供有关应用的cpu，磁盘io，网络带宽方面的评估报告。提供评估报告样本并加盖原厂公章的证明资料。 服务：由原厂认证工程师提供上门验货及安装服务。3年7x24，当日4小时原厂备件上门更换服务，配置专属金牌服务经理及专属800/400技术支持电话，并提供厂商证明。可提供硬盘保留服务，在保修期内硬盘故障情况下，免费替换硬盘同时保留故障硬盘，数据安全更有保障。可直接在官网查询设备的出厂配置，客户信息。 | 戴尔R730 | 2台 |  |  |
| 合计 | 含运费、税费及安装费 |  |

供货期限：

联系人：　　　　　　　　　　　　联系电话：

单位名称(加盖公章)：

年      月      日

抚顺县政府采购中心联系电话：024-57599868