污水处理厂报价单

单位：元

| 名称 | 技术规格 | 品牌 型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二氧化氯 发生器 | 1000克含化料器 |  | 2台 |  |  |
| 管段式电磁流量计 | 分体型 | FWS11-A100P2ML1A01DF125P | 1台 |  |  |
| 明渠超声波流量计 | 日处理1500吨 |  | 1台 |  |  |
| 超声波液位计 |  | LDUL320W-S05 | 1台 |  |  |
| COD在线监测仪 | l 试剂消耗少，试剂余量监控及预警，整体更换试剂，及时提示方便更换试剂 l 采用特定组合的方法，对氯离子掩蔽能力强，可掩蔽10000 mg/L氯离子 l 远程操作、远程在线升级软件，快速更新客户需求，减小维护量 l 详细记录仪表开门的时间和次数，可与视频配合防止数据造假和篡改 l 整套管路系统采用防腐蚀材料，故障率低，维护量少，使用寿命延长 l 多种测量模式，可根据外部排水灵活增加触发测量，方便监控企业间隙排水 l ★可扩展相关重金属因子；可扩展成总砷并提供总砷环保认证（提供相关证明）； l ★蠕动泵计量系统 避免活塞泵或注射泵带来的高维护量（提供相关证明）； l ★采用进口多通切阀系统 避免使用串联阀带来的高残留（提供相关证明）； 一.3 氨氮在线分析仪 一.3.1 功能特点 l 仪器体积小，运输方便，安装灵活，一个人实现工程安装； l 平台化和模块设计，易于维护和快速修复，通常模块达95%以上； l 整套管路系统采用防腐材料，并且前向维护，故障率低，维护量少，使用寿命长； l 采用进口触摸屏，中文界面显示，完善的用户权限管理； l 支持RS-232、RS-485通讯端口、4～20mA模拟输出； l ★可扩展相关重金属因子；可扩展成总砷并提供总砷环保认证； l ★蠕动泵计量系统 避免活塞泵或注射泵带来的高维护量； l ★采用进口多通切阀系统 避免使用串联阀带来的高残留； 一.3.2 技术参数 l ★★测量方法：水杨酸分光光度法（HJ 536-2009）（以国家总站检测报告为准） l ★具有国家环保认证证书 l ★测量范围：0～8mg/L, 0～80mg/L,0～300 mg/L（更多量程可扩展），可在一定范围内实现不同量程之间的自动切换 l 检出限：0.02mg/L l 精密度：≤3% l 准确度：±5%或±0.1mg/L l ★零点漂移：±3% l ★量程漂移：±3% l 定量下限：0.05mg/L l 实际废水样品比对实验：≤10% l 最小测量周期：≤30min l 一次测量试剂消耗量：1.4ml（试剂更换时间：》30d） l 平均无故障运行时间：≥1440h/次 l 电源要求：220VAC | CYQ-002A | 1台 |  |  |
| 原设备拆除费 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 含运费、税费及安装费 |  |

投标供货商须具备《污染治理设施运行服务能力评价证书》评价生活污水处理资质

供货期限：

联系人：　　　　　　　　　　　　联系电话：

单位名称(加盖公章)：

年      月      日

抚顺县政府采购中心联系电话：024-57599868