抚顺县农业技术推广中心购仪器报价单

| 名称 | 技术规格 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 桶式热水器 | 史密斯 加热功率：2100W 智能类型：智能 最大容积：100L 触摸屏 金圭内胆、高温灭菌、预约功能、第三代水旋风功能、加长防电墙、十年保修 包括安装 淋浴头链接管线等等 |  |  |  |
| 速热式热水器 | 产品名称：快热式恒温电热水器 3C产品型号：HW-80-ZF, JP-HW-JM, JV-PD, AL-QC, AL-AP, RX-X6, RX 3C规格型号：HW-80-ZF, JP-HW-JM, JV-PD, AL-QC, AL-AP, RX-X6, RX 保修期: 5年 净重: 3.65kg 加热功率: 8000W 包装尺寸: 410x140x470mm 售后服务: 全国联保 堆码层数极限: 8层 尺寸: 258x80x398mm 控制方式: 微电脑式 毛重: 5.35kg 电线截面要求: 大于等于6平方 包括安装 淋浴头链接管线等等 | 4台 |  |  |
| 合计 | 含运费、税费及安装费 |  |

单位：元

供货期限：

联系人：　　　　　　　　　　　　联系电话：

单位名称(加盖公章)：

年      月      日

抚顺县政府采购中心联系电话：024-57599868