抚顺县法院购空调报价单

| 名称 | 技术规格 | 品牌 型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空调 | 2P变频柜机 能效比3.80 制冷量5300w，制冷功率1650w，制热量6950w，制热功率2250w，新型环保冷媒R32，缺氟自动保护；双级压缩机，节能省电。 安装费用：柜机挪机费用、精品支架、楼板钻孔、钢挂理石钻孔、高空作业费、加管线25m、拆石膏板墙面、棚面及恢复 配电电线、空气开关等材料及工时 | 格力 | 1台 |  |  |
| 空调 | 3P变频柜机 能效比3.52 制冷量7500w，制冷功率2353w，制热量8000w，制热功率2300w，新型环保冷媒R32，缺氟自动保护；双级压缩机，节能省电。 安装费用：支架、钢挂理石钻孔、高空作业费、加管线18m、配电电线、空气开关等材料及工时 | 格力 | 2台 |  |  |
| 合计 | 含运费、税费及安装费 |  |

单位：元

供货期限：

联系人：　　　　　　　　　　　　联系电话：

单位名称(加盖公章)：

年      月      日

抚顺县政府采购中心联系电话：024-57599868