抚顺县农业技术推广中心购火焰光度计报价单

| 名称 | 技术规格 | 品牌 型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火焰光度计 | 线性范围： K：0.01~0.09mmol/L、N：0.9~1.9mmol/L；线性误差：＜5%~8%；稳定性：30秒＜3%；重复性Cv不大于2%；液晶显示：菜单式操作；曲线保存；带RS232接口（用液化气） 用途：土壤钾元素的测定 |  | 1台 |  |  |
| 合计 | 含运费、税费及安装费 |  |

单位：元

供货期限：

联系人：　　　　　　　　　　　　联系电话：

单位名称(加盖公章)：

年      月      日

抚顺县政府采购中心联系电话：024-57599868