抚顺县政府采购项目

询价采购文件

采购单位名称：抚顺县广播电视中心

采购项目名称：电力增容改造项目

采购文件编号：2017094

编制文件单位：

报价文件内容及格式

报价文件一式三份（一正本二副本）装订、密封好并在外包装上注明项目名称、项目编号、供应商名称、地址、联系方式。

| 项 目 | 项目及审核内容 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 报价文件的外封面、封口、封皮及目录 | 报价文件的外封面及封口 |  |
|  | 报价文件的封皮 |  |
|  | 报价文件的目录 |  |
| 资格性 证明材料 | 法人营业执照副本 | 经过上年度有效年检，复印件 | 1-1 |
|  | 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书 | 1-2 |
|  | 递交报价文件截止日期前六个月内任一个月的依法缴纳税收、社会保障资金的缴款凭证 | 复印件 | 1-3 |
|  | 相关资质证明 |  |  |
| 符合性 证明材料 | 报价函 | 2-1 |
|  | 报价一览表 | 2-2 |
|  | 售后服务承诺(由供应商自行提供格式) | 2-3 |
|  | 项目要求及报价响应表 | 2-4 |
| 其它 | 采购文件要求的以及报价供应商认为需要提供的其它材料 | 3-1 |

注：供应商在编制报价文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的格式进行填报；对于没有给定格式的文件内容，可以由供应商自行设计。供应商在装订报价文件时，应严格按照本表中“报价文件装订顺序”进行装订。

报价函

抚顺县政府采购中心：

供应商名称 授权  代表人姓名、职务 为我方代表，参加你单位组织的  采购项目名称  （项目编号：             ) 的有关活动，并对此采购项目进行报价。

为此，我方按采购文件规定提供货物及服务的报价：详见最终报价单。

一、我方同意在采购文件中规定的开标日起90天内遵守本报价文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

二、我方保证遵守采购文件的规定，如果本公司违反采购文件要求，我方的报价保证金可以被你单位没收。如果开标后在规定的报价有效期内撤回报价，我方的报价保证金可以被你单位没收。

三、我方承诺已经具备采购文件中规定的参加政府采购活动的合格供应商应当具备的条件。我方愿意向你单位提供任何与本采购项目报价有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

四、我方保证尊重评标委员会的评标结果。

五、我方承诺接受采购文件中政府采购合同条款的全部条款且无任何异议。如果我方中标，我们将按采购文件的规定，保证忠实地履行双方所签订的政府采购合同，并承担政府采购合同规定的责任和义务。

六、我方承诺采购单位若需追加采购本采购项目采购文件所列货物及相关服务的，在不改变政府采购合同其它实质性条款的前提下，按相同或更优惠的价格保证供货和服务。

七、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，接受你单位及相关监督管理部门对我方施以采购金额5‰以上10‰以下的违约处罚，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，提请政府有关行政部门没收违法所得；情节严重的，提请工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，提请司法部门依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其它报价人的；

（3）与采购单位、其它报价人或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购单位、采购代理机构行贿或者提供其它不正当利益的；

（5）在采购过程中与采购单位进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

（八）我方已阅读并完全理解本采购文件附件二“供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书”的全部内容，承诺遵守全部内容。

与本供应商有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

联系人：

电话：

传真：

报价一览表

单位：元（人民币）

包号：

| 序号 | 费用名称 | 取费基数 | 费率% | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程费合计 |  |  |  |
| 2 | 人工费+机械费 |  |  |  |
| 3 | 其中材料费 |  |  |  |
| 4 | 其中不取费项目费 |  |  |  |
| 5 | 企业管理费 |  |  |  |
| 6 | 利润 |  |  |  |
| 7 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 8 | 冬雨季施工费 |  |  |  |
| 9 | 措施项目费 |  |  |  |
| 10 | 税费前工程造价合计 |  |  |  |
| 11 | 社会保障费 |  |  |  |
| 12 | 住房公积金 |  |  |  |
| 13 | 规费 |  |  |  |
| 14 | 人工费上调 |  |  |  |
| 15 | 税金 |  |  |  |
| 16 | 工程造价 |  |  |  |

填表说明：表中的品目号、产品名称及数量应与“项目要求及报价响应表”的相应内容一致。

项目要求及报价响应表

包号：

| 序号 | 采购文件要求 | 报价文件响应内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 交货/交付时间：合同签订后十日内 |  |  |
|  | 工程地点：抚顺县广电中心指定地点 |  |  |
|  | 付款方式及条件：验收合格后付款 |  |  |
|  | 如验收标准：按投标文件及合同 验收程序：抽检送至抚顺市质监局 验收费用：合同金额千分之三+每项一百元 验收报告等：按投标文件及合同 |  |  |
|  | 质量保证期：不少于三年 |  |  |
|  | 保修期内上门免费服务，终身维修，提供配件：不少于三年 |  |  |
|  | 售后服务网络： |  |  |

工程清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030210004007 | 土石方工程 坚土 |  | 10m3 | 2.98 |
| 2 | 030210005005 | 底盘安装 |  | 块 | 3 |
| 3 | CB | 底盘 |  | 块 | 3 |
| 4 | 030210005006 | 卡盘安装 |  | 块 | 3 |
| 5 | CB | 卡盘 |  | 块 | 3 |
| 6 | CB | 卡盘U型螺丝 |  | 付 | 3 |
| 7 | 030210001022 | 电杆组立 单混凝土杆 15m以内 |  | 根 | 3 |
| 8 | AB | 电杆 190*15米 |  | 根 | 3 |
| 9 | 030210006017 | 10kV以下横担安装 铁、木横担 单根 |  | 组 | 1 |
| 10 | 030210006018 | 10kV以下横担安装 铁、木横担 双根 |  | 组 | 5 |
| 11 | 030210006019 | 1kV以下横担安装 四线 单根 |  | 组 | 2 |
| 12 | 030210006007 | 1kV以下横担安装 四线 双根 |  | 组 | 3 |
| 13 | CB | 头铁 |  | 付 | 3 |
| 14 | CB | 横担U螺丝 |  | 付 | 5 |
| 15 | CB | 横担 ∠75*6*1500 |  | 根 | 9 |
| 16 | CB | 横担 ∠75*6*2240 |  | 根 | 2 |
| 17 | CB | 低压横担 ∠75*6*1780 |  | 根 | 8 |
| 18 | CB | W垫铁 |  | 个 | 11 |
| 19 | CB | 支铁 |  | 个 | 19 |
| 20 | CB | 支铁抱箍 |  | 付 | 11 |
| 21 | CB | 立瓶P-20 |  | 个 | 12 |
| 22 | CB | 立瓶P-10 |  | 个 | 12 |
| 23 | 030210007003 | 拉线制作安装 普通拉线 截面120mm2以内 |  | 根 | 6 |
| 24 | CB | V拉线 |  | 组 | 6 |
| 25 | CB | 上把 |  | 付 | 6 |
| 26 | CB | 下把 |  | 付 | 6 |
| 27 | CB | 拉线抱箍 |  | 付 | 6 |
| 28 | CB | 拉线棒 |  | 个 | 6 |
| 29 | CB | 拉线U型螺丝 |  | 个 | 3 |
| 30 | CB | 拉线盘 |  | 个 | 3 |
| 31 | CB | 拉线绝缘子 |  | 个 | 6 |
| 32 | CB | 钢线卡子 |  | 个 | 72 |
| 33 | CB | U型环 |  | 个 | 6 |
| 34 | CB | 拉线挂板 |  | 个 | 6 |
| 35 | CB | 拉线警示管 |  | 根 | 6 |
| 36 | 030210002006 | 导线架设 钢芯铝绞线 截面95mm2以下 |  | 1km／单线 | 0.8 |
| 37 | CB | 10KV绝缘线JKLGYJ-95 |  | 米 | 310.00 |
| 38 | CB | 1KV绝缘线JKLGYJ-70 |  | 米 | 80.00 |
| 39 | 030210008001 | 导线跨越 电力、公路、通讯线 |  | 处 | 1 |
| 40 | CB | 耐张线夹 |  | 付 | 12 |
| 41 | CB | 安普并沟线夹 |  | 付 | 12 |
| 42 | CB | 悬式绝缘子 |  | 片 | 24 |
| 43 | CB | U型环 |  | 个 | 12 |
| 44 | CB | 二联板 |  | 片 | 24 |
| 45 | 030211002001 | 1kV以下交流供电系统调试(综合) |  | 系统 | 1 |
| 46 | 030209001015 | 构架接地 |  | 处 | 1 |
| 47 | 030204031032 | 焊铜接线端子 导线截面120mm2以内 |  | 10个 | 1.8 |
| 48 | CB | 故障显示器 |  | 组 | 1 |
| 49 | CB | 验电接地环 |  | 组 | 1 |
| 50 | 030204031057 | 爬梯安装 |  | 100kg | 1.5 |
| 51 | CB | 爬梯 |  | 套 | 3 |
| 52 | 030210009005 | 杆上跌落式熔断器 |  | 组 | 1 |
| 53 | CB | 跌落式开关 ABB |  | 组 | 1 |
| 54 | 030210009006 | 杆上避雷器 |  | 组 | 1 |
| 55 | CB | 高压避雷器 |  | 组 | 1 |
| 56 | 030211007001 | 避雷器调试 10kV以下 |  | 组 | 1 |
| 57 | 030210009007 | 杆上隔离开关 |  | 组 | 1 |
| 58 | CB | 一次隔离刀开关 |  | 组 | 1 |
| 59 | 030211002002 | 10kV以下交流供电 负荷隔离开关系统调试 |  | 系统 | 1 |
| 60 | CB | 电缆台架料 |  | 套 | 1 |
| 61 | 030209004005 | 避雷引下线敷设 利用金属构件引下 |  | 10m | 1 |
| 62 | CB | 避雷器下线 |  | 米 | 10.00 |
| 63 | CB | 高压并勾线夹、T接变径线夹 |  | 付 | 3 |
| 64 | CB | 绝缘护罩安普并沟线夹 |  | 个 | 3 |
| 65 | 030210008004 | 台架布线敷设 |  | 100m／单线 | 0.3 |
| 66 | CB | 台架部线 |  | 米 | 30.00 |
| 67 | 030209001004 | 角钢接地极制作、安装 坚土 |  | 根 | 5 |
| 68 | CB | 接地极 |  | 根 | 5 |
| 69 | 030209001011 | 户外接地母线敷设 截面600mm2以内 |  | 10m | 2 |
| 70 | CB | 接地母线 |  | 米 | 20.00 |
| 71 | CB | 接地棒及护套 |  | 根 | 1 |
| 72 | 030210011003 | 路灯设施编号 钉或粘路灯号牌 |  | 100个 | 0.03 |
| 73 | CB | 杆牌号 |  | 个 | 3 |
| 74 | 030202018004 | 组合型成套箱式变电站安装 带高压开关柜 变压器容量100kV·A以下 |  | 台 | 1 |
| 75 | CB | 箱式变电站80KVA |  | 座 | 1 |
| 76 | 030211001001 | 10kV以下变压器系统调试 容量560kV·A以下 |  | 系统 | 1 |
| 77 | 030211006001 | 母线系统调试 1kV以下 |  | 段 | 1 |
| 78 | 030211006002 | 母线系统调试 10kV以下 |  | 段 | 1 |
| 79 | 030211007004 | 避雷器调试 10kV以下 |  | 组 | 1 |
| 80 | 030211007002 | 电容器调试 1kV以下 |  | 组 | 1 |
| 81 | 030209001017 | 角钢接地极制作、安装 坚土 |  | 根 | 8 |
| 82 | CB | 接地极 |  | 根 | 8 |
| 83 | 030209001018 | 户外接地母线敷设 截面600mm2以内 |  | 10m | 4 |
| 84 | CB | 接地母线 |  | 米 | 40.00 |
| 85 | 030211008003 | 独立接地装置调试 6根接地极以内 |  | 组 | 1 |
| 86 | 030204031009 | 测量表计安装 |  | 块 | 1 |
| 87 | 030204002001 | 负控装置安装 |  | 台 | 1 |
| 88 | CB | 负控装置 |  | 套 | 1 |
| 89 | 030208006002 | 电缆沟挖填 含建筑垃圾土 |  | m3 | 64.8 |
| 90 | 030208003004 | 电缆保护管敷设 钢管 管径100～150mm以下 |  | 10m | 8.2 |
| 91 | CB | 涂塑电缆保护钢管 |  | 米 | 10.00 |
| 92 | CB | 电缆保护管 |  | 米 | 72.00 |
| 93 | 030208001002 | 电力电缆敷设 电缆截面120mm2以下 |  | 100m | 0.9 |
| 94 | CB | 10KV电缆YJLV22-3*70 |  | 米 | 90.00 |
| 95 | 030208013006 | 户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 10kV以下 截面120mm2以下 |  | 个 | 1 |
| 96 | CB001 | 10KV冷缩电缆头 |  | 个 | 1 |
| 97 | 030208014002 | 户外热缩式电力电缆终端头制作、安装 10kV以下 截面120mm2以下 |  | 个 | 1 |
| 98 | CB001 | 10KV冷缩电缆头 |  | 个 | 1 |
| 99 | CB005 | 箱变试验费 |  | 处 | 1 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
| 2 | 010101001001 | 人工平整场地 |  | 100m2 | 0.383 |
| 3 | 010104005014 | 挖掘机挖土自卸汽车运土方反铲挖掘机运距5km以内 |  | 1000m3 | 0.016 |
| 4 | 010104004004 | 挖掘机挖土方反铲挖掘机挖土深度1.5m以内 |  | 1000m3 | 0.058 |
| 5 | 010106001002 | 回填土夯填 |  | 100m3 | 0.002 |
| 6 | 010901001003 | 基础：δ=300mm砂垫层 |  | 10m3 | 0.583 |
| 8 | 010901001019 | 基础：商品砼垫层c10 |  | 10m3 | 0.194 |
| 9 | 010401003001 | 满堂基础商砼c20 |  | 10m3 | 0.679 |
| 10 | 010404001003 | 现浇混凝土墙商砼 c20 |  | 10m3 | 0.743 |
| 11 | 011201001023 | 现浇混凝土混凝土基础垫层 模板 |  | 100m2 | 0.024 |
| 12 | 011201001022 | 现浇混凝土满堂基础 模板支撑 |  | 100m2 | 0.068 |
| 13 | 011201001079 | 现浇混凝土直形墙 模板支撑 |  | 100m2 | 0.603 |
| 14 | 010416001002 | 现浇混凝土钢筋圆钢筋Φ8 |  | t | 0.096 |
| 15 | 010416001017 | 现浇混凝土钢筋螺纹钢筋Φ10 |  | t | 0.185 |
| 16 | 010416001005 | 现浇混凝土钢筋圆钢筋Φ14 |  | t | 0.658 |
| 17 | 010417002001 | 预埋铁件 |  | t | 0.077 |
| 18 | 010416001008 | 现浇混凝土钢筋圆钢筋Φ20-爬梯 |  | t | 0.013 |
| 19 | AB001 | 百叶窗（带钢板网） |  | m2 | 0.36 |
| 20 | AB002 | 集水井方钢格栅0.96*0.96 |  | 套 | 1 |
| 22 | 010104005025 | 挖掘机挖土自卸汽车运土方反铲挖掘机运距5km以内 |  | 1000m3 | 0.004 |
| 23 | 010104004008 | 挖掘机挖土方反铲挖掘机挖土深度1.5m以内 |  | 1000m3 | 0.008 |
| 24 | 010106001001 | 回填土松填 |  | 100m3 | 0.083 |
| 26 | 010401002003 | 独立基础商砼 |  | 10m3 | 0.425 |
| 27 | 010403004001 | 现浇砼圈梁商砼 |  | 10m3 | 0.165 |
| 28 | 011201001012 | 现浇混凝土独立基础复合模板木支撑 |  | 100m2 | 0.295 |
| 29 | 011201001061 | 现浇混凝土基础梁复合模板钢支撑 |  | 100m2 | 0.186 |
| 30 | 010417002002 | 预埋铁件 |  | t | 0.02 |
| 32 | AB001 | 铁艺围栏 |  | m2 | 45.12 |