抚顺县政府采购项目

竞争性谈判采购文件

采购单位名称：抚顺县卫计局

采购项目名称：医疗设备

采购文件编号：2018061-1

编制文件单位：

报价文件内容及格式

报价文件一式三份（一正本二副本）装订、密封好并在外包装上注明项目名称、项目编号、供应商名称、地址、联系方式。

| 项 目 | 项目及审核内容 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 报价文件的外封面、封口、封皮及目录 | 报价文件的外封面及封口 |  |
|  | 报价文件的封皮 |  |
|  | 报价文件的目录 |  |
| 资格性 证明材料 | 法人营业执照副本 | 经过上年度有效年检，复印件 | 1-1 |
|  | 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书 | 1-2 |
|  | 递交报价文件截止日期前六个月内任一个月的依法缴纳税收、社会保障资金的缴款凭证 | 复印件 | 1-3 |
|  | 提供资质证明产品(含生厂家授权和售后服务承诺) | 本项目需现场踏勘 |  |
| 符合性 证明材料 | 报价函 | 2-1 |
|  | 报价一览表 | 2-2 |
|  | 售后服务承诺(由供应商自行提供格式) | 2-3 |
|  | 项目要求及报价响应表 | 2-4 |
| 其它 | 采购文件要求的以及报价供应商认为需要提供的其它材料 | 3-1 |

注：供应商在编制报价文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的格式进行填报；对于没有给定格式的文件内容，可以由供应商自行设计。供应商在装订报价文件时，应严格按照本表中“报价文件装订顺序”进行装订。

报价函

抚顺县政府采购中心：

供应商名称 授权  代表人姓名、职务 为我方代表，参加你单位组织的  采购项目名称  （项目编号：             ) 的有关活动，并对此采购项目进行报价。

为此，我方按采购文件规定提供货物及服务的报价：详见最终报价单。

一、我方同意在采购文件中规定的开标日起90天内遵守本报价文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

二、我方保证遵守采购文件的规定，如果本公司违反采购文件要求，我方的报价保证金可以被你单位没收。如果开标后在规定的报价有效期内撤回报价，我方的报价保证金可以被你单位没收。

三、我方承诺已经具备采购文件中规定的参加政府采购活动的合格供应商应当具备的条件。我方愿意向你单位提供任何与本采购项目报价有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

四、我方保证尊重评标委员会的评标结果。

五、我方承诺接受采购文件中政府采购合同条款的全部条款且无任何异议。如果我方中标，我们将按采购文件的规定，保证忠实地履行双方所签订的政府采购合同，并承担政府采购合同规定的责任和义务。

六、我方承诺采购单位若需追加采购本采购项目采购文件所列货物及相关服务的，在不改变政府采购合同其它实质性条款的前提下，按相同或更优惠的价格保证供货和服务。

七、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，接受你单位及相关监督管理部门对我方施以采购金额5‰以上10‰以下的违约处罚，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，提请政府有关行政部门没收违法所得；情节严重的，提请工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，提请司法部门依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其它报价人的；

（3）与采购单位、其它报价人或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购单位、采购代理机构行贿或者提供其它不正当利益的；

（5）在采购过程中与采购单位进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

（八）我方已阅读并完全理解本采购文件附件二“供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书”的全部内容，承诺遵守全部内容。

与本供应商有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

联系人：

电话：

传真：

报价一览表

单位：元（人民币）

| 设备名称 | 参数 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 超声波治疗仪 | ★1、便携式机型，3.5寸彩色液晶显示加一键飞梭操作。 2、仪器配有一个手持移动式1MHz探头。 3、输入功率：100VA。 4、额定输出功率：5W±20%。 5、绝对最大有效声强：≤3.0W/cm2。 6、波束类型：准直型。 7、波束不均匀系数：≤8.0。 ★8、十种占空比：10%～100%可调，步进为10%。 9、治疗时间：≤30分钟。 ★10、输出模式：11档脉冲模式和连续模式。 | 3台 |  |  |
| 中药液体包装机（单桶） | 常压循环1+1煎药包装一体机 容量：20000ML*1 功率：2000W+800W 电压：AC220V 尺寸：600*560*1300（mm） 重量：65kg 常温常压煎煮，每锅能煎1个处方，每次能煎1-20付药，。 煎药包装一体组合，结构紧凑合理，美观大方。 配50-250ML无极变量包装机。 ☆煎药容器为内外筒体，液体通过蒸汽压力在内外筒之间往复循环，冲刷饮片，提高煎出率。 高温时间（沸腾时间）自动显示。 采用数控技术，操作简洁。 武火文火自动转换。 包装速度：8袋/分钟。 内筒采用不锈钢，美观大方，外筒采用玻璃，过程清晰可见。 ☆生产厂家注册资金2000万元，通过ISO9001质量认证、ISO13485认证和CE认证 | 4台 |  |  |
| 中药液体包装机（双桶） | 常压循环2+1煎药包装一体机 1、容量：20000ML*2 2、功率：2000W*2+800W 3、电压：AC220V 4、尺寸：1170*550*1300（mm） 5、重量：118kg 6、常温常压煎煮，可同时煎煮2个不同处方，每次能煎3-20付药。 7、煎药包装一体组合，紧凑合理，美观大方。 8、液体循环方式，使药液充分流动，煎煮药效更好，省事省电。 9、采用数控技术，控制精度高，操作简洁。煎药包装自动操作。 10、高温时间（沸腾时间）1-255分钟任意设定，倒计时自动显示。 11、武火文火自动转换，节能降耗。 12、内筒采用不锈钢，美观大方，外筒采用玻璃，煎药过程清晰可见。 13、配50-250ML以每1ml为变量可调包装机。 14、包装速度：8袋/分钟 15、质量安全可靠，符合行业发展趋势，列入国家中医局首批中医诊疗设备推广目录。 16、制造商被列入中医诊疗设备生产示范基地建设单位。 17、生产厂家注册资金2000万元，通过ISO9001认证、ISO13485认证和CE认证。 | 1台 |  |  |
| 温热电灸综合治疗仪技术参数 | ★1、设备的主要功能：无烟温热灸、磁疗、温针、电针、温热电针5种功能； ★2、7寸彩色触摸屏，配一键飞梭显示操作； ★3、输出路数： 12个灸头,4路（8线）电针输出。 ★4、灸头具备加热功能，每个灸头独立控温：30-70℃内连续可调； 5、灸头具有磁疗催化功能，灸头表面的磁通量：0.023T-0.12T； 6、电针波形：连续波、疏密波、轻锤波、按摩波1、按摩波2、按摩波3 7、电针夹具有加热功能，温度为75℃±10℃； 8、治疗时间：0～90min之间设定，到设定时间自动停止输出； 9、输入功率≤70VA。 | 5台 |  |  |
| 合计 | 含税费、运费、安装费等 |  |

单位：元（人民币）

包号：

| 品目号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 规格、型号 | 制造厂商名称 或品牌 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 国内运保费 |  |
| 税 费 |  |
| 其 它 |  |
| 总 价 | 大写： 小写 ： ¥ |

填表说明：表中的品目号、产品名称及数量应与“项目要求及报价响应表”的相应内容一致。

项目要求及报价响应表

包号：

| 序号 | 采购文件要求 | 报价文件响应内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 交货/交付时间：合同签订后三十日内 |  |  |
|  | 交货/交付地点：抚顺县卫计局指定地点 |  |  |
|  | 付款方式及条件：验收合格后首付90%，10%质保金一年后付清。 |  |  |
|  | 如验收标准：按投标文件及合同 验收程序： 验收费用： 验收报告等：按投标文件及合同 |  |  |
|  | 质量保证期：不少于一年 |  |  |
|  | 保修期内上门免费服务，终身维修，提供配件：不少于一年 |  |  |
|  | 售后服务网络： |  |  |

| 品目号： 产品名称： 数量： 是否经过审批采购进口产品： 产品的主要用途、功能以及特点（提示：供投标供应商选择投标产品时参考）： |
| --- |
| 采购文件要求 | 报价文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 产品要求（包括配置、标准及技术指标等详细内容） |  |  |  |  |  |

填表说明：

①“报价文件响应内容”一栏由供应商填写。

②“偏离程度”一栏根据“报价文件响应内容”与采购文件要求逐项对照的结果填写。偏离程度必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

③“偏离说明”一栏由供应商对偏离的情况做详细说明。

④“证明资料”一栏须填写“见报价文件第  页，第  行”字样，标注出证明资料在报价文件中的位置。